| BỘ Y TẾ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-BYT | Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật

### hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS

## BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định điều thực hiện xét nghiệm HIV;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/QĐ-BYT ngày 06/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Website Bộ Y tế; - Lưu: VT, AIDS (02). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Liên Hương |
| --- | --- |

BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT HỖ TRỢ KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS (Ban hành kèm Quyết định số……./QĐ-BYT ngày tháng năm 2023 ) Tháng năm 2023

# Chương I: Giới thiệu chung

# Mục đích

Hướng dẫn bao gồm các bảng kiểm được sử dụng để kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ việc tuân thủ theo các quy định hiện hành và thực hiện các hoạt động duy trì, cải tiến liên tục chất lượng hoạt động xét nghiệm nhằm góp phần nâng cao năng lực của cơ sở xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

# Đối tượng sử dụng:

- Cán bộ quản lý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm liên quan đến HIV/AIDS.

- Cán bộ thực hiện các xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

## Phương thức đánh giá được sử dụng để đánh giá hoạt động xét nghiệm ngoài cộng

## đồng và trong cơ sở y tế

- Xem xét hồ sơ, tài liệu.

- Quan sát các hoạt động, sắp xếp và tổ chức phòng xét nghiệm (PXN).

- Sử dụng bảng kiểm.

- Phỏng vấn và thảo luận.

- Kiểm tra kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành.

- Giải thích từ ngữ được sử dụng trong hướng dẫn

- Đánh giá hoạt động xét nghiệm là việc kiểm tra các hoạt động xét nghiệm, hồ sơ – tài liệu, sắp xếp và tổ chức hoạt động xét nghiệm nhằm xác định hoạt động xét nghiệm đang diễn ra phù hợp với các quy định hiện hành, quá trình đánh giá cũng giúp phát hiện những điểm chưa phù hợp để khắc phục và cải tiến.

- Hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm là những hoạt động nhằm giúp giải quyết những vướng mắc cũng như khắc phục và cải tiến những điểm chưa phù hợp với các quy định hiện hành của hoạt động xét nghiệm.

- Chỉ số chất lượng là đại lượng dùng để đo lường và xác định sự cải thiện chất lượng của công việc.

- Căn cứ thực hiện

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV;

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm;

- Thông tư số 20/2021/TTLT-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

- Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV;

- Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng;

- Quyết định số 2429/QĐ- BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

# Chương II. Quy trình thực hiện đánh giá và giám sát

## Chuẩn bị trước khi thực hiện đánh giá và giám sát

Bước 1: Lập kế hoạch cho việc đánh giá và giám sát;

Bước 2: Thành lập đoàn đánh giá và thông báo cho các thành viên trong đoàn;

Bước 3: Gửi chương trình đánh giá tới các thành viên để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ trước khi đi đánh giá và xem xét báo cáo của đợt đánh giá gần nhất;

Bước 4: Gửi công văn thông báo kế hoạch chuyến công tác tới cơ sở/đơn vị được đánh giá;

Bước 5: Liên hệ để xác nhận chương trình làm việc tại cơ sở cho cán bộ đầu mối hoặc thủ trưởng đơn vị xét nghiệm 1-2 ngày trước khi đoàn đến;

Bước 6: Chuẩn bị các tài liệu:

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

- Bảng kiểm đánh giá;

- Tài liệu tham khảo (nếu có).

## Thực hiện đánh giá

Bước 1: Họp với Ban Lãnh đạo và các cán bộ liên quan của cơ sở/đơn vị được đánh giá

- Giới thiệu thành phần đoàn và chương trình làm việc;

- Giới thiệu nội dung làm việc, nhấn mạnh mục đích của chuyến đánh giá;

- Nghe báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nói chung và hoạt động xét nghiệm của đơn vị.

Bước 2: Thực hiện đánh giá

- Sử dụng bảng kiểm tại chương III để đánh giá các hoạt động xét nghiệm;

- Phỏng vấn các cán bộ chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan;

- Kiểm tra kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành;

- Ghi chép lại các vấn đề phát hiện được và trao đổi với các cán bộ có liên quan;

- Hỗ trợ kỹ thuật nếu cần thiết.

## Sau khi đánh giá

Bước 1: Chuẩn bị báo cáo

- Thảo luận với các thành viên trong đoàn về kết quả đánh giá sơ bộ nhằm thống nhất trước khi họp tổng kết;

- Hoàn thành bảng kiểm đánh giá và biên bản đánh giá.

Bước 2: Họp thông báo kết quả làm việc với Ban lãnh đạo và các cán bộ liên quan

- Trưởng đoàn tóm tắt lại kết quả đánh giá và các khuyến nghị của đoàn (phản hồi các vấn đề phát hiện mang tính xây dựng);

- Thảo luận kết quả quá trình làm việc;

- Thống nhất biên bản đánh giá.

Bước 3: Phản hồi thông tin

- Báo cáo và gửi kết quả chuyến công tác với Lãnh đạo và các đơn vị liên quan.

# Chương III. Bảng kiểm đánh giá

## Giới thiệu chung về bảng kiểm đánh giá

- Bảng kiểm đánh giá hoạt động xét nghiệm này gồm có các câu hỏi chính và dưới câu hỏi chính sẽ có các chi tiết để hỗ trợ cán bộ trong quá trình thực hiện đánh giá.

- Mỗi mục có một thang điểm nhất định phụ thuộc vào tầm quan trọng tương đối. Bốn phương án trả lời cho tất cả các câu hỏi là: “có”, “một phần”, “không” hoặc “không áp dụng”.

- Đối với các câu hỏi có các chi tiết hỗ trợ thì tổng điểm của câu chính sẽ được cộng từ các chi tiết:

  - Mục được trả lời “có” nhận được giá trị điểm tối đa cho mục đó.

  - Mục được trả lời “một phần” nhận được 1/2 giá trị điểm tối đa cho mục đó.

  - Mục được trả lời “không” nhận được 0 điểm.

  - Mục được đánh dấu “không áp dụng” sẽ không tính điểm.

  - Chỉ đánh giá “một phần” khi tiêu chí đó đạt trên 50%.

- Khi trả lời “không”, “không áp dụng” hoặc “một phần” cần nêu lý do trong phần nhận xét để giải thích tại sao hoạt động xét nghiệm không đạt hoặc chỉ đạt một phần để hỗ trợ cho đơn vị  xác định được phần cần thiết phải cải tiến sau đánh giá.

- Phần “Năng lực thực hiện xét nghiệm” sử dụng cho việc đánh giá lần đầu đối với phòng xét nghiệm khẳng định HIV.

## Thang điểm đánh giá

| Nội dung | Điểm |
| --- | --- |
| Phần 1: Nhân sự | 30 |
| Phần 2: Cơ sở hạ tầng, an toàn và xử lý chất thải y tế | 15 |
| Phần 3: Tài liệu và hồ sơ | 40 |
| Phần 4: Trang thiết bị | 30 |
| Phần 5: Quản lý mẫu bệnh phẩm | 15 |
| Phần 6: Thực hiện xét nghiệm | 50 |
| Phần 7: Quản lý sinh phẩm, vật tư tiêu hao | 20 |
| Phần 8: Năng lực thực hiện xét nghiệm (Áp dụng với đơn vị cần thẩm định khẳng định các trường hợp HIV dương tính) |  |
| TỔNG SỐ ĐIỂM | 200 |

3. Tiêu chuẩn xếp loại

| Tốt | Đạt | Chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| ≥ 90% | 75% đến < 90% | < 75% Hoặc không đạt một trong các tiêu chí có đánh dấu (*) |
| Tiếp tục thực hiện xét nghiệm và khắc phục những điểm tồn tại | Khắc phục và báo cáo trong vòng 06 tháng. Sau 06 tháng không khắc phục thì ngừng xét nghiệm | Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, đoàn đánh giá xem xét cân nhắc có đề xuất tạm dừng xét nghiệm hay không. |

## 4.  Bảng kiểm đánh giá hoạt động xét nghiệm

4.1. PXN huyết thanh học sàng lọc HIV bằng kỹ thuật đơn giản

- Hoạt động xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng (phụ lục 1A)

- PXN sàng lọc HIV bằng kỹ thuật đơn giản (phụ lục 1B)

4.2. PXN huyết thanh học sàng lọc HIV bằng kỹ thuật miễn dịch đánh dấu (phụ lục 2)

4.3. PXN huyết thanh học khẳng định HIV (phụ lục 3a, 3b)

- PXN khẳng định HIV bằng kỹ thuật đơn giản

- PXN khẳng định HIV bằng kỹ thuật miễn dịch đánh dấu

4.4. PXN HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử (phụ lục 4)

4.5. PXN đếm tế bào T-CD4 (phụ lục 5)

5. Mẫu biên bản đánh giá PXN (phụ lục 6)

Chương IV. Tổ chức thực hiện

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Chỉ đạo và phối hợp các đơn vị thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Các cơ sở có PXN tham chiếu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở xét nghiệm HIV, xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS trên địa bàn phụ trách theo quy định.

- Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để cùng phối hợp giải quyết.

3. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở có triển khai hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

- Phối hợp với Viện khu vực kiểm tra, giám sát PXN được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

- Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động gửi về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để cùng phối hợp giải quyết.

4. Cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố.

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Sở Y tế về việc tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

- Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động về Sở Y tế,  Cục Phòng, chống HIV/AIDS để cùng phối hợp giải quyết.

5. Cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

- Kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các PXN sàng lọc trên địa bàn.

- Cơ sở xét nghiệm

- Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành khi tổ chức triển khai hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ tại cơ sở.

- Báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động gửi về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS), Sở Y tế, cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố để cùng phối hợp giải quyết.

PHỤ LỤC 1A. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM

SÀNG LỌC HIV TẠI CỘNG ĐỒNG

Phần 1: Áp dụng cho người không làm trong phòng xét nghiệm thực hiện, không áp dụng với tự xét nghiệm

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: ………………………………………………………………............ Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………........ |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………........ Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………....... |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP) Không (K) hoặc Không áp dụng (NA) |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| NHÂN SỰ |  |  |  |  |  |
| Có nhân sự thực hiện (Do nhân viên không làm trong phòng xét nghiệm (y tế thôn bản, nhân viên tiếp cận cộng đồng...) |  |  |  |  | 10 |
| Người thực hiện xét nghiệm được tập huấn/có kiến thức về tư vấn, kỹ thuật xét nghiệm HIV. |  |  |  |  | 10 |
| Người thực hiện xét nghiệm đã được hướng dẫn về ATSH |  |  |  |  | 10 |
| Nhận xét: |
| KHU VỰC THỰC HIỆN TƯ VẤN VÀ XÉT NGHIỆM |  |
| Khu vực tư vấn xét nghiệm sạch sẽ, thoải mái, đủ ánh sáng và riêng tư |  |  |  |  | 5 |
| Khu vực thực hiện xét nghiệm đủ ánh sáng, tính riêng tư, không để gió thổi bay các dụng cụ xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| Bàn thực hiện xét nghiệm phẳng, sạch, dễ lau chùi có đủ không gian để đặt các dụng cụ xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |
| Có các dụng cụ để khử khuẩn và sơ cứu khi cần |  |  |  |  | 2 |
| Bông, gạc tiệt trùng, băng dán y tế, nước muối sinh lý, găng tay |  |  |  |  | 1 |
| Cồn 700, thuốc sát trùng |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |
| 3.1. Có sẵn các biểu mẫu cho xét nghiệm tại cộng đồng và ghi chép có đúng quy định |  |  |  |  | 20 |
| - Phiếu tiếp cận cộng đồng |  |  |  |  | 5 |
| - Sổ quản lý tư vấn |  |  |  |  | 5 |
| - Phiếu đồng ý xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| - Sổ theo dõi giao nhận, quản lý sinh phẩm |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| Có trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 20 |
| Ống mao dẫn/pipette quả bóp phù hợp với sinh phẩm sử dụng |  |  |  |  | 10 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 10 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |
| Đánh giá về lấy mẫu máu đầu ngón tay |  |  |  |  |  |
| 5.1. Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu |  |  |  |  | 5 |
| Kim chích dùng một lần |  |  |  |  | 1 |
| Ống mao dẫn có thể tích phù hợp |  |  |  |  | 1 |
| Bông, cồn hoặc gạc tẩm cồn |  |  |  |  | 1 |
| Băng dán cá nhân |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay |  |  |  |  | 1 |
| 5.2. Hỏi lại họ tên và đối chiếu thông tin khách hàng trên phiếu tiếp cận và đồng ý làm xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 5.3. Ghi thông tin khách hàng vào sổ quản lý tư vấn |  |  |  |  | 2 |
| 5.4. Sát khuẩn đầu ngón tay khách hàng bằng cồn 700 |  |  |  |  | 2 |
| 5.5. Bỏ kim chích vào hộp đựng vật sắc nhọn và các ống mao quản đã hút mẫu vào hộp đựng rác thải y tế |  |  |  |  | 2 |
| 5.6. Băng vị trí lấy mẫu |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |
| Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 5 |
| Có quy trình/hướng dẫn ngắn ngọn của sinh phẩm thực hiện xét nghiệm? |  |  |  |  | 5 |
| Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 20 |
| Ghi thông tin người được xét nghiệm lên thanh xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 5* |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 10* |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 |
| 6.4. Ghi kết quả vào sổ quản lý tư vấn |  |  |  |  | 5 |
| 6.5. Thực hiện rửa tay hoặc sát khuẩn tay ngay sau khi tháo găng tay kết thúc quy trình xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 6.6. Thực hiện khử nhiễm khu vực xét nghiệm bằng cồn 70o |  |  |  |  | 3 |
| 6.7. Thông báo, giải thích kết quả xét nghiệm ngắn gọn, dễ hiểu |  |  |  |  | 3 |
| 6.8. Giới thiệu các dịch vụ chuyển tiếp phù hợp cho khách hàng |  |  |  |  | 5 |
| 6.9. Thu gom và xử lý các vật dụng đã sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |
| 7.1. Sinh phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng |  |  |  |  | 10* |
| 7.2. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 8 |
| Có ghi chép các thông tin giao nhận sinh phẩm với đầy đủ các thông tin: thời gian giao nhận, hạn dùng, số lô, lượng sử dụng và số lượng tồn? |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| Có túi đựng, thùng đựng cho từng loại chất thải theo quy định |  |  |  |  | 4 |
| 8.2. Chất thải có được xử lý đúng quy định |  |  |  |  | 4 |
| 8.3. Phân loại, thu gom, chuyển giao chất thải đúng quy định. |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |

(Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt)

PHỤ LỤC 1A. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM

SÀNG LỌC HIV TẠI CỘNG ĐỒNG

Phần 2: Áp dụng cho cán bộ phòng xét nghiệm khi đi xét nghiệm lưu động tại cộng đồng

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: ………………………………………………………………............ Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………........ |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………........ Ông/Bà………………………., Chức danh………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………....... |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP) Không (K) hoặc Không áp dụng (NA) |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| NHÂN SỰ |  |  |  |  |  |
| Có nhân sự thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng là cán bộ làm trong PXN HIV |  |  |  |  | 10 |
| Người thực hiện xét nghiệm được tập huấn/có kiến thức về tư vấn, kỹ thuật xét nghiệm HIV. |  |  |  |  | 10 |
| Người thực hiện xét nghiệm đã được hướng dẫn về ATSH |  |  |  |  | 10 |
| Nhận xét: |
| KHU VỰC THỰC HIỆN TƯ VẤN VÀ XÉT NGHIỆM |  |
| Khu vực tư vấn xét nghiệm sạch sẽ, thoải mái, đủ ánh sáng và riêng tư |  |  |  |  | 5 |
| Khu vực thực hiện xét nghiệm đủ ánh sáng, tính riêng tư, không để gió thổi bay các dụng cụ xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| Bàn thực hiện xét nghiệm phẳng, sạch, dễ lau chùi có đủ không gian để đặt các dụng cụ xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |
| Có các dụng cụ để khử khuẩn và sơ cứu khi cần |  |  |  |  | 2 |
| Bông, gạc tiệt trùng, băng dán y tế, nước muối sinh lý, găng tay |  |  |  |  | 1 |
| Cồn 700, thuốc sát trùng |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động xét nghiệm lưu động có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập, được lưu giữ đúng quy định tại phòng xét nghiệm? |  |  |  |  | 20 |
| 3.2. Có sẵn các biểu mẫu cho xét nghiệm tại cộng đồng và ghi chép có đúng quy định |  |  |  |  | 20 |
| - Sổ quản lý tư vấn |  |  |  |  | 5 |
| Phiếu đồng ý xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| Phiếu hẹn trả kết quả xét nghiệm cho khách hàng |  |  |  |  | 5 |
| Sơ đồ xét nghiệm/danh sách xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| Có trang thiết bị/dụng cụ phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 20 |
| Ống mao dẫn/pipette quả bóp phù hợp với sinh phẩm sử dụng |  |  |  |  | 5 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 10 |
| Thùng vận chuyển mẫu |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu đầu ngón tay |  |  |  |  | 5 |
| Kim chích dùng một lần |  |  |  |  | 1 |
| Ống mao dẫn có thể tích phù hợp |  |  |  |  | 1 |
| Bông thấm nước |  |  |  |  | 1 |
| Cồn sát trùng |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay |  |  |  |  | 1 |
| 5.2. Trong trường hợp cần lấy máu tĩnh mạch |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 5 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm cùng kim |  |  |  |  | 1 |
| Băng y tế |  |  |  |  | 0.5 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 0.5 |
| Bông, cồn hoặc gạc tẩm cồn |  |  |  |  | 0.5 |
| Ống lấy máu phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay, khẩu trang |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.2.2 Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau: |  |  |  |  | 1 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên, hoặc mã số và năm sinh/tuổi) |  |  |  |  | 0.5 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.2.3 Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 2 |
| 5.2.4 Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 2 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhãn ghi “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.5 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |
| 6.1.Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 5 |
| 6.2.Có quy trình/hướng dẫn ngắn gọn của sinh phẩm thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| 6.3.Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 20 |
| Ghi thông tin người được xét nghiệm lên thanh xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Ghi sơ đồ xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 5* |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 8* |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 |
| 6.4. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định |  |  |  |  | 5 |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Số lô |  |  |  |  | 1 |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 6.5. Thực hiện rửa tay hoặc sát khuẩn tay ngay sau khi tháo găng tay kết thúc quy trình xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 6.6. Thực hiện khử nhiễm khu vực xét nghiệm bằng cồn 700 |  |  |  |  | 3 |
| 6.7. Thông báo, giải thích kết quả xét nghiệm cho khách hàng |  |  |  |  | 3 |
| 6.8. Giới thiệu các dịch vụ chuyển tiếp phù hợp cho khách hàng |  |  |  |  | 5 |
| 6.9. Thu gom và xử lý các vật dụng đã sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |
| 7.1. Sinh phẩm có được Bộ y tế cho phép sử dụng |  |  |  |  | 10* |
| 7.2. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 8 |
| 7.3. Có theo dõi, ghi chép sinh phẩm khi đi xét nghiệm tại cộng đồng |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 8. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| 8.1. Có túi đựng, thùng đựng cho từng loại chất thải theo quy định |  |  |  |  | 4 |
| 8.2. Chất thải có được xử lý đúng quy định |  |  |  |  | 4 |
| 8.3. Phân loại, thu gom, chuyển giao chất thải đúng quy định. |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |

(Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt)

PHỤ LỤC 1B. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC HIV               BẰNG KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: …………………………………………………………………….......... Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………. Đơn vị: …………………………………………………………………….......... |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: …………………………………………………………………….......... Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………. Đơn vị: …………………………………………………………………….......... |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể) PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP) Không (K) hoặc Không áp dụng (NA) |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| 1. NHÂN SỰ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên: Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 6 |
| 1.2. Nhân viên xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 5 |
| 1.3. Nhân viên thực hiện xét nghiệm (XN) đã được đào tạo về an toàn sinh học (ATSH) |  |  |  |  | 5 |
| 1.4. Có 01 nhân viên phụ trách tư vấn đã được đào tạo về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS (chỉ áp dụng trong trường hợp lấy mẫu máu và trả kết quả xét nghiệm trực tiếp cho bệnh nhân) |  |  |  |  | 5 |
| 1.5.Có khả năng biện giải kết quả và hiểu biết các văn bản pháp quy liên quan đến XN HIV |  |  |  |  | 6 |
| 1.6.Có đánh giá năng lực và đào tạo lại cán bộ định kỳ |  |  |  |  | 3 |
| Nhận xét: |
| 2. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| 2.1. PXN có đủ không gian để thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| PXN có đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau |  |  |  |  | 3 |
| Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.3 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.2 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.5 |
| Chống ẩm (Có máy điều hòa hoặc máy hút ẩm) |  |  |  |  | 0.5 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng. |  |  |  |  | 0.5 |
| - Đảm bảo an toàn điện |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.3. Tường nhà của khu vực thực hiện xét nghiệm được lát, ốp theo đúng quy định |  |  |  |  | 2 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 1 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn xét nghiệm trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 1 |
| 2.4. Bàn thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.5. Có trang thiết bị an toàn tại PXN và đang được sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.6. Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.7. Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.8. Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 2.9. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.10. Hướng dẫn về việc phân loại rác thải có được dán gần vị trí đặt thùng đựng chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.11. Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý. |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 3. TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập, được lưu giữ đúng quy định. |  |  |  |  | 3 |
| 3.2. Có sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định |  |  |  |  | 15 |
| Sổ nhận mẫu và trả kết quả (nếu có nhận mẫu từ khoa/phòng/đơn vị khác) |  |  |  |  | 2 |
| Sổ xét nghiệm HIV (điện tử/in) |  |  |  |  | 2 |
| Hồ sơ nhân sự |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu làm việc/sơ đồ xét nghiệm |  |  |  |  | 5 |
| Phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu trả kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn sau: |  |  |  |  | 9 |
| Lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu |  |  |  |  | 1 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Tiếp nhận và tiêu hủy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Quản lý nhân sự (bao gồm nội dung đánh giá năng lực nhân viên) |  |  |  |  | 1 |
| Quy trình kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 1 |
| Quy trình xác định giá trị sử dụng phương pháp (nếu áp dụng) |  |  |  |  | 1 |
| Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiểu các mục sau: |  |  |  |  | 5 |
| Hướng dẫn rửa tay |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 1 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 1 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 1 |
| Có các quy trình xét nghiệm có được cập nhật và phổ biến cho toàn thể cán bộ thực hiện XN HIV |  |  |  |  | 2 |
| Có bản hướng dẫn về an toàn PXN dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| Có hồ sơ xem xét các kết quả nội, ngoại kiểm bởi người có thẩm quyền |  |  |  |  | 2 |
| Nội dung xem xét kết quả nội, ngoại kiểm được phổ biến đến các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| 4.1. Có đủ trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 6 |
| Thiết bị bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm riêng biệt |  |  |  |  | 1 |
| Bộ pipette phù hợp kỹ thuật sử dụng (áp dụng với kỹ thuật xét nghiệm cần pipette) |  |  |  |  | 1 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 4 |
| 4.2. Thiết bị có được lắp đặt đúng như hướng dẫn vận hành và được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác |  |  |  |  | 2 |
| 4.3. Có biên bản giao nhận trang thiết bị, kiểm tra trang thiết bị mới nhận và đảm bảo trang thiết bị hoạt động tốt trước khi đưa vào sử dụng. |  |  |  |  | 1 |
| 4.4. Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau: |  |  |  |  | 4 |
| Tên trang thiết bị, số máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.5 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thời gian nhận máy, thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thông số kỹ thuật của máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.5 |
| 4.5. Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 2 |
| 4.6. Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị có được đặt tại nơi dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| 4.7. Có nhật ký ghi nhận các trường hợp bị hỏng, sửa chữa, thay thế, các trang thiết bị hỏng/ chờ thanh lý được dán nhãn nhận biết/ phân biệt với các trang thiết bị khác |  |  |  |  | 3 |
| 4.8. Các trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có bằng chứng khử nhiễm khi trang thiết bị được mang ra ngoài và được xem xét bởi được phân công |  |  |  |  | 3 |
| 4.9. Các thiết bị bảo quản mẫu và sinh phẩm có được theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 2 |
| 4.10. Pipette, nhiệt kế có được hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kì |  |  |  |  | 3 |
| 4.11. Có xem xét các kết quả sau hiệu chuẩn |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 5. QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 5 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm (kim cỡ 21-23G) hoặc kim chích máu (lancet). |  |  |  |  | 1 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 1 |
| Bông thấm nước vô trùng |  |  |  |  | 0.5 |
| Cồn 70o hoặc cồn I-ốt |  |  |  |  | 1 |
| Ống lấy máu phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay, khẩu trang |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.2 Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên hoặc mã số và tuổi/năm sinh) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 3 |
| 5.4. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 3 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhãn ghi “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.5 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0.5 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| - Tiếp nhận và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.5. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.6. Thực hiện hủy mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định và có biên bản hủy mẫu (áp dụng nếu cơ sở có lưu mẫu) |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |
| 6.1. Thực hiện đúng chiến lược xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế |  |  |  |  | 10 |
| 6.2. Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 5* |
| 6.3. Thực hiện đầy đủ các mẫu kiểm chứng trong bộ sinh phẩm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 5 |
| 6.4. Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 15* |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 5 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 5 |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 5 |
| 6.5. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định |  |  |  |  | 5 |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Số lô |  |  |  |  | 1 |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| Kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 1 |
| 6.6. Có tham gia chương trình ngoại kiểm đầy đủ trong năm gần nhất |  |  |  |  | 5* |
| 6.7. Sử dụng sinh phẩm đã được đánh giá của Quốc gia, nếu không sử dụng các sinh phẩm đã đánh giá PXN có xác nhận lại giá trị sử dụng của sinh phẩm |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao |  |  |  |  | 2 |
| 7.2. Sinh phẩm có nằm trong danh mục sinh phẩm chẩn đoán được Bộ Y tế cấp phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.3. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 7.4. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho. |  |  |  |  | 1 |
| 7.5. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ được giám sát (sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| 7.6. Công tác kiểm kê có được thực hiện định kỳ (số lô, hạn sử dụng…) |  |  |  |  | 2 |
| 7.7. Đối với mỗi loại sinh phẩm xét nghiệm, khi mới nhận PXN có đánh giá chất lượng trước khi sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| 7.8. Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao có được sắp xếp, thiết kế hợp lý |  |  |  |  | 1 |
| 7.9. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định |  |  |  |  | 2 |
| 7.10. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn/không đạt tiêu chuẩn có được dán nhãn cảnh báo, lưu trữ riêng và khi hủy có biên bản |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |

PHỤ LỤC 2. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG XÉT NGHIỆM

SÀNG LỌC HIV BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH ĐÁNH DẤU

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………… Đơn vị: ……………………………………………………………………............ Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………... Đơn vị: ……………………………………………………………………............ |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………... Đơn vị: …………………………………………………………………….......... Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: ……………………………………………………………………........... |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể) PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ TT KSBT □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP) Không (K) hoặc Không áp dụng (NA) |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| 1. NHÂN SỰ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên:Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 5 |
| 1.2. Nhân viên xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 4 |
| 1.3. Được đào tạo vận hành trang thiết bị phù hợp |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. Nhân viên thực hiện xét nghiệm đã được tập huấn về ATSH |  |  |  |  | 5 |
| 1.5. Có 01 nhân viên phụ trách tư vấn đã được đào tạo về tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS (chỉ áp dụng trong trường hợp lấy mẫu máu và trả kết quả xét nghiệm trực tiếp cho bệnh nhân) |  |  |  |  | 5 |
| 1.6. Có khả năng biện giải kết quả và hiểu biết các văn bản pháp quy liên quan đến XN HIV |  |  |  |  | 6 |
| 1.7. Có đánh giá năng lực và đào tạo lại cán bộ định kỳ |  |  |  |  | 3 |
| Nhận xét: |
| 2. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| PXN có diện tích theo quy định (không bao gồm diện tích khu vực hành chính thực hiện các công việc liên quan đến xét nghiệm) |  |  |  |  | 1 |
| PXN có đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau |  |  |  |  | 3 |
| - Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.3 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.2 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.5 |
| Chống ẩm (Có máy điều hòa hoặc máy hút ẩm) |  |  |  |  | 0.5 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| - Đảm bảo an toàn điện |  |  |  |  | 0.5 |
| Tường nhà của khu vực thực hiện xét được lát ốp theo đúng quy định |  |  |  |  | 2 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 1 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn xét nghiệm trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 1 |
| 2.4. Bàn thực hiện xét nghiệm được xây dựng theo đúng quy định |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| - Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.5. Có trang thiết bị an toàn tại PXN và đang được sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.3 |
| Chỗ rửa dụng cụ nếu dùng kỹ thuật Elisa |  |  |  |  | 0.2 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.6. Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.7. Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.8. Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 2.9. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải không |  |  |  |  | 1 |
| 2.10. Hướng dẫn về việc phân loại rác thải được dán gần vị trí đặt thùng đựng chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.11. Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 3. TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập |  |  |  |  | 6 |
| 3.2. Có hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định |  |  |  |  | 12 |
| Sổ nhận mẫu và trả kết quả (nếu có nhận mẫu từ khoa/phòng/đơn vị khác) |  |  |  |  | 2 |
| Sổ xét nghiệm sàng lọc HIV (điện tử/giấy) |  |  |  |  | 2 |
| Hồ sơ nhân sự |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu làm việc /sơ đồ xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu trả kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| 3.3. Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn |  |  |  |  | 9 |
| Lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Tiếp nhận và tiêu hủy mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Quản lý nhân sự (trong đó có đề cập đến đánh giá năng lực và đạo tạo nhân viên) |  |  |  |  | 1.5 |
| Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiểu các mục sau: |  |  |  |  | 5 |
| Hướng dẫn rửa tay |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 1 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 1 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 1 |
| Các quy trình xét nghiệm có được cập nhật và phổ biến cho toàn thể cán bộ thực hiện XN HIV |  |  |  |  | 2 |
| Có bản hướng dẫn về an toàn PXN có dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| Có hồ sơ xem xét các kết quả nội, ngoại kiểm bởi người có thẩm quyền |  |  |  |  | 2 |
| Nội dung xem xét kết quả nội, ngoại kiểm được phổ biến đến các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |
| Có trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 6 |
| Thiết bị bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm riêng biệt |  |  |  |  | 1 |
| Bộ pipette phù hợp kỹ thuật sử dụng (áp dụng với kỹ thuật xét nghiệm cần pipette) |  |  |  |  | 2 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 1 |
| Máy ly tâm |  |  |  |  | 1 |
| Thiết bị xét nghiệm phù hợp kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Thiết bị có được lắp đặt đúng hướng dẫn vận hành và được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác |  |  |  |  | 2 |
| Có biên bản giao nhận trang thiết bị, kiểm tra trang thiết bị mới nhận và đảm bảo trang thiết bị hoạt động tốt trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau: |  |  |  |  | 4 |
| Tên trang thiết bị, số máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.5 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thời gian nhận máy, thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thông số kỹ thuật của máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.5 |
| 4.5. Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 2 |
| 4.6. Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị có được đặt tại nơi dễ tiếp cận. |  |  |  |  | 2 |
| 4.7. Có nhật ký ghi nhận các trường hợp bị hỏng, sửa chữa, thay thế. Các trang thiết bị hỏng/chờ thanh lý được dán nhãn nhận biết/phân biệt với các trang thiết bị khác. |  |  |  |  | 2 |
| 4.8. Các trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có bằng chứng khử nhiễm khi trang thiết bị được mang ra ngoài và được xem xét bởi được phân công |  |  |  |  | 4 |
| 4.9. PXN có kế hoạch và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Nhà sản xuất đối với những trang thiết bị có thể gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm (pipette, nhiệt kế, máy xét nghiệm…) |  |  |  |  | 3 |
| 4.10. Các thiết bị bảo quản mẫu và hóa chất được theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 2 |
| 4.11. Có bộ lưu điện |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 5. QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu: |  |  |  |  | 5 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm (kim cỡ 21-23G) hoặc kim chích máu |  |  |  |  | 1 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 1 |
| Bông thấm nước vô trùng |  |  |  |  | 0.5 |
| Cồn 70o hoặc cồn I-ốt |  |  |  |  | 1 |
| Ống lấy máu phù hợp với kim chích và kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay, khẩu trang |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.2. Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau: |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên hoặc mã số và năm sinh/tuổi) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 3 |
| 5.4. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 3 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhãn ghi “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.5 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0.5 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.5. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.6. Có biên bản hủy mẫu đúng quy định (áp dụng nếu cơ sở có lưu mẫu) |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |
| 6.1. Thực hiện đúng chiến lược xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế |  |  |  |  | 10 |
| 6.2. Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất. |  |  |  |  | 10* |
| 6.3 Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình (lựa chọn 6.3.a hoặc 6.3b để đánh giá tùy vào kỹ thuật sử dụng) |  |  |  |  | 5 |
| 6.3.a. Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình (áp dụng kỹ thuật ELISA) |  |  |  |  |  |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 2 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 2 |
| Thao tác thực hiện có đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 |
| 6.3.b. Thực hiện xét nghiệm trên máy tự động |  |  |  |  |  |
| - Tuân thủ quy trình vận hành trang thiết bị |  |  |  |  | 5 |
| 6.4. Xem xét và đánh giá kết quả QC trước khi xác nhận kết quả của khách hàng |  |  |  |  | 10* |
| 6.5. Phiếu xét nghiệm/sơ đồ xét nghiệm (lựa chọn 6.5a hoặc 6.5b tùy kỹ thuật áp dụng) |  |  |  |  | 5 |
| 6.5.a. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định (áp dụng kỹ thuật ELISA). |  |  |  |  |  |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Số lô |  |  |  |  | 1 |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 6.5.b. Đối với máy tự động |  |  |  |  |  |
| Có hồ sơ quan trắc gốc với các thông số in ra từ máy đầy đủ thông tin: tên sinh phẩm, số lô, hạn sử dụng, ngày thực hiện, người thực hiện, các thông tin QC…, |  |  |  |  | 5 |
| 6.6. Có tham gia chương trình ngoại kiểm đầy đủ trong năm gần nhất. |  |  |  |  | 5* |
| 6.7. Các phản hồi về kết quả ngoại kiểm từ nhà cung cấp được đơn vị xem xét bởi người có thẩm quyền và các xem xét được phổ biến cho các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2.5 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 6.8. Sử dụng các sinh phẩm được đánh giá, khuyến cáo. Nếu không có xác định lại giá trị sử dụng của phương pháp sử dụng. |  |  |  |  | 2.5 |
| Nhận xét: |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao |  |  |  |  | 2 |
| 7.2. Sinh phẩm có nằm trong danh mục được phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.3. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| 7.4. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho |  |  |  |  | 1 |
| 7.5. Có đánh giá chất lượng sinh phẩm/hóa chất khi tiếp nhận hoặc trước khi sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| 7.6. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ được giám sát (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| 7.7. Công tác kiểm kê có được thực hiện định kỳ (số lô, hạn sử dụng…) |  |  |  |  | 2 |
| 7.8. Có ghi ngày mở hộp sinh phẩm bên ngoài hộp |  |  |  |  | 2 |
| 7.9. Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao có được sắp xếp, thiết kế hợp lý |  |  |  |  | 1 |
| 7.10. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định |  |  |  |  | 2 |
| 7.11. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn có được dán nhãn cảnh báo, khi hủy có biên bản |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |

PHỤ LỤC 3: BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG XÉT NGHIỆM

HUYẾT THANH HỌC KHẲNG ĐỊNH HIV

PHỤ LỤC 3A:  ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM

KHẲNG ĐỊNH HIV BẰNG KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………… Đơn vị: ……………………………………………………………………................ Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………… Đơn vị: ……………………………………………………………………................ |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………… Đơn vị: ……………………………………………………………………................ Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………... Đơn vị: ……………………………………………………………………................ |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể) PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ TT KSBT □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP) Không (K) hoặc Không áp dụng (NA) |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| NHÂN SỰ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Có tối thiểu 02 nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên: Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 4 |
| 1.2. Nhân viên thực hiện xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV và có chứng nhận hoặc giấy xác nhận về đào tạo kỹ thuật xét nghiệm HIV do đơn vị có thẩm quyền cấp |  |  |  |  | 5 |
| 1.3. Nhân viên thực hiện xét nghiệm đã được đào tạo về ATSH |  |  |  |  | 4 |
| 1.4. Có 01 nhân viên phụ trách tư vấn đã được đào tạo về tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS (chỉ áp dụng trong trường hợp lấy mẫu máu và trả kết quả XN trực tiếp cho bệnh nhân) |  |  |  |  | 4 |
| 1.5. Có khả năng biện giải kết quả và hiểu biết các văn bản pháp quy liên quan đến XN HIV |  |  |  |  | 5 |
| Có đánh giá năng lực và đạo tạo liên tục cán bộ định kỳ |  |  |  |  | 4 |
| 1.7. Cán bộ phụ trách PXN phải có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học, kinh nghiệm về xét nghiệm HIV từ 06 tháng trở lên |  |  |  |  | 5* |
| Nhận xét: |
| CƠ SỞ VẬT CHẤT, AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| 2.1. PXN có diện tích theo quy định (không bao gồm diện tích khu vực hành chính thực hiện các công việc liên quan đến xét nghiệm) |  |  |  |  | 2 |
| PXN có đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau: |  |  |  |  | 3 |
| Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.3 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.2 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.5 |
| Chống ẩm (Có máy điều hòa hoặc máy hút ẩm) |  |  |  |  | 0.5 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng. |  |  |  |  | 0.5 |
| - Đảm bảo an toàn điện |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực xét nghiệm huyết thanh học HIV riêng biệt trong PXN |  |  |  |  | 1 |
| Tường nhà của khu vực thực hiện xét nghiệm được lát, ốp theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn xét nghiệm trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 0.5 |
| Bàn thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| Có trang thiết bị an toàn tại PXN và đang được sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. |  |  |  |  | 0.5 |
| Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 0.5 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.25 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.25 |
| 2.9. Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.10. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.11. Hướng dẫn về việc phân loại rác thải có được dán gần vị trí đặt thùng đựng chất thải |  |  |  |  | 1 |
| Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 3. TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập, lưu giữ đúng quy định |  |  |  |  | 2 |
| 3.2. Có hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định |  |  |  |  | 14 |
| Sổ nhận mẫu và trả lời kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Sổ xét nghiệm (điện tử, in) |  |  |  |  | 2 |
| Sổ lưu mẫu dương tính và không xác định |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu làm việc/sơ đồ xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Hồ sơ nhân sự |  |  |  |  | 2 |
| 3.3. Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn sau: |  |  |  |  | 11 |
| Thu thập, tiếp nhận, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Biện giải và trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Lưu mẫu và hủy mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Quy trình quản lý nhân sự (trong đó có nội dung đánh giá năng lực và đào tạo ) |  |  |  |  | 1.5 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Quy trình kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 1 |
| Quy trình xác định giá trị sử dụng phương pháp (nếu thực hiện xác định giá trị sử dụng phương pháp) |  |  |  |  | 1 |
| 3.4. Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiêểu các mục sau: |  |  |  |  | 5 |
| Hướng dẫn rửa tay |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 1 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 1 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 1 |
| 3.5. Các quy trình của PXN có được cập nhật và phổ biến cho toàn thể cán bộ PXN và các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2 |
| Có bản hướng dẫn về an toàn PXN dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| 3.7. Có hồ sơ xem xét các kết quả nội, ngoại kiểm bởi người có thẩm quyền |  |  |  |  | 2 |
| 3.9. Nội dung xem xét kết quả nội, ngoại kiểm được phổ biến đến các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| 4.1. Có đủ trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 6 |
| Thiết bị bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm riêng biệt |  |  |  |  | 1.5 |
| Bộ pipette phù hợp kỹ thuật sử dụng (áp dụng với kỹ thuật xét nghiệm cần pipette |  |  |  |  | 1.5 |
| Thiết bị lưu mẫu, nhiệt độ từ -200C trở xuống |  |  |  |  | 1.5 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 1.5 |
| 4.2. Thiết bị có được lắp đặt đúng như hướng dẫn vận hành và đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác. |  |  |  |  | 2 |
| 4.3. Có biên bản giao nhận trang thiết bị, kiểm tra trang thiết bị mới nhận và đảm bảo trang thiết bị hoạt động tốt trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| 4.4. Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau: |  |  |  |  | 4 |
| Tên trang thiết bị, số máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.5 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thời gian nhận máy, Thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thông số kỹ thuật của máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.5 |
| 4.5. Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 2 |
| 4.6. Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị được đặt tại nơi dễ tiếp cận, sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| 4.7. Có nhật ký ghi nhận các trường hợp hỏng hóc, sửa chửa, thay thế, các trang thiết bị hỏng/ chờ thanh lý được dán nhãn nhận biết/ phân biệt với các trang thiết bị khác |  |  |  |  | 2 |
| 4.8. Các trang thiết bị có được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được xem xét của người phân công |  |  |  |  | 4 |
| Các thiết bị bảo quản mẫu và hóa chất có được theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 2 |
| 4.10. Phòng xét nghiệm có kế hoạch và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Nhà sản xuất đối với những trang thiết bị có thể gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm (pipette, nhiệt kế…) |  |  |  |  | 3 |
| 4.11 Có thực hiện xem xét kết quả hiệu chuẩn sau khi nhận báo cáo hiệu chuẩn |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 6 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm (kim cỡ 21-23G) hoặc kim chích máu (lancet). |  |  |  |  | 1 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 1 |
| Bông thấm nước vô trùng |  |  |  |  | 1 |
| Cồn 70o hoặc cồn I-ốt |  |  |  |  | 1 |
| Ống lấy máu phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay, khẩu trang |  |  |  |  | 1 |
| 5.2. Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau: |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên,hoặc mã số và năm sinh/tuổi) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 1 |
| 5.4. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 3 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0. 5 |
| Nhãn ghi “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.5 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0. 5 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| - Tiếp nhận và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.5. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.6. Các mẫu dương tính hoặc không xác định có được lưu giữ đúng quy định trong loại ống nắp vặn (cryotube) |  |  |  |  | 1 |
| 5.7. Thực hiện hủy mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định và có biên bản hủy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |
| 6.1. Thực hiện đúng chiến lược xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. |  |  |  |  | 8 |
| Thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. |  |  |  |  | 5* |
| 6.3. Sử dụng sinh phẩm đã được đánh giá/khuyến cáo, nếu không phòng xét nghiệm có thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của tất cả các phương pháp sử dụng. |  |  |  |  | 5 |
| 6.4. Thực hiện đầy đủ các mẫu kiểm chứng trong bộ sinh phẩm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 3 |
| Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 15 |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 5 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 5 |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 5 |
| 6.6. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định |  |  |  |  | 5 |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Số lô |  |  |  |  | 1 |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| Kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 1 |
| 6.7. Có tham gia chương trình ngoại kiểm đầy đủ trong năm gần nhất. |  |  |  |  | 5* |
| 6.8. Các phản hồi về kết quả ngoại kiểm từ nhà cung cấp được đơn vị xem xét bởi người có thẩm quyền và các xem xét được phổ biến cho các cán bộ liên quan. |  |  |  |  | 4 |
| Nhận xét: (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao, hóa chất |  |  |  |  | 2 |
| 7.2. Sinh phẩm có nằm trong danh mục sinh phẩm chẩn đoán được Bộ Y tế cấp phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.4. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| 7.5. Có đủ sinh phẩm để duy trì xét nghiệm khẳng định theo chiến lược 3 |  |  |  |  | 1 |
| 7.6. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho. |  |  |  |  | 1 |
| 7.7. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ được giám sát (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| 7.8. Công tác kiểm kê có được thực hiện định kỳ (số lô, hạn sử dụng…) |  |  |  |  | 2 |
| 7.9. Đối với mỗi loại sinh phẩm xét nghiệm, khi mới nhận PXN có đánh giá chất lượng trước khi sử dụng không |  |  |  |  | 1 |
| 7.10. Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao có được sắp xếp, thiết kế hợp lý và đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| 7.11. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định |  |  |  |  | 2 |
| 7.12. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn/ không đạt tiêu chuẩn có được dán nhãn cảnh báo, lưu trữ riêng và khi hủy có biên bản |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét |
| 8. NĂNG LỰC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM (áp dụng đối với đơn vị kiểm tra lần đầu xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính-Thực hiện theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP) | Đạt | Không đạt |
| 8.1. Điều kiện về kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm |  |  |
| Thời gian thực hiện xét nghiệm tính tới trước ngày nộp hồ sơ đề nghị ít nhất 03 tháng. |  |  |
| Trong thời gian này phải thực hiện được ít nhất 30 mẫu nghi ngờ dương tính có đối chiếu kết quả phù hợp với kết quả của một PXN đã được phép khẳng định trường hợp HIV dương tính |  |  |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 8.2. Kết quả kiểm chứng của các lần thực hiện kỹ thuật xét nghiệm phải đạt yêu cầu |  |  |
| 8.3. Tham gia chương trình ngoại kiểm và có kết quả đạt tối thiểu vòng gần nhất |  |  |
| 8.4. Lưu mẫu dương tính và nghi ngờ dương tính khoa học, hợp lý và đầy đủ trong thời gian thực hiện xét nghiệm trên |  |  |
| 8.5. Kết qủa bộ mẫu đánh giá năng lực (bộ mẫu mù) do phòng tham chiếu cung cấp cho đơn vị xét nghiệm đạt yêu cầu |  |  |
| Nhận xét: |

PHỤ LỤC 3B. ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH HIV

BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH ĐÁNH DẤU

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: ………………………………………………………………….............. Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: …………………………………………………………………............... |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………. Đơn vị: …………………………………………………………………………. Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………. Đơn vị: ………………………………………………………………………….. |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể)………………… PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ TTKSBT □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục khoanh tròn hoặc Có (C), Một phần (MP, Không (K) hoặc Không áp dụng (NA). |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| 1. NHÂN SỰ |  |  |
| 1.1. Có tối thiểu 02 nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên: Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 4 |
| 1.2. Nhân viên xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV và có chứng nhận hoặc giấy xác nhận về đào tạo kỹ thuật xét nghiệm HIV do đơn vị có thẩm quyền cấp |  |  |  |  | 5 |
| 1.3. Được đào tạo vận hành trang thiết bị xét nghiệm hiện PXN đang sử dụng |  |  |  |  | 3 |
| 1.4. Nhân viên thực hiện xét nghiệm đã được đào tạo về ATSH |  |  |  |  | 3 |
| 1.5. Có 01 nhân viên phụ trách tư vấn đã được đào tạo về tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS (chỉ áp dụng trong trường hợp lấy mẫu máu và trả kết quả XN trực tiếp cho bệnh nhân) |  |  |  |  | 3 |
| 1.6. Có khả năng biện giải kết quả và hiểu biết các văn bản pháp quy liên quan đến XN HIV |  |  |  |  | 5 |
| 1.7. Có đánh giá năng lực và đạo tạo lại cán bộ định kỳ |  |  |  |  | 3 |
| 1.8. Nhân viên phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học, có kinh nghiệm về xét nghiệm HIV từ 06 tháng trở lên và có chứng nhận đào tạo về xét nghiệm khẳng định HIV |  |  |  |  | 4* |
| Nhận xét: |
| 2. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN |  |  |
| 2.1. PXN có diện tích theo quy định (không bao gồm diện tích khu vực hành chính thực hiện các công việc liên quan đến xét nghiệm) |  |  |  |  | 1 |
| PXN có đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau: |  |  |  |  | 3 |
| Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.3 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.2 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.5 |
| Chống ẩm (có máy điều hòa hoặc hút ẩm) |  |  |  |  | 0.5 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| - Đảm bảo an toàn điện |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.3. Có khu vực thực hiện xét nghiệm huyết thanh học HIV riêng biệt trong PXN |  |  |  |  | 1 |
| 2.4. Tường nhà của khu vực thực hiện xét nghiệm được lát ốp theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 1 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn XN trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 1 |
| 2.5. Bàn thực hiện XN theo đúng quy định |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| - Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 2.6. Có trang thiết bị an toàn tại PXN và đang được sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.3 |
| Chỗ rửa dụng cụ nếu dùng kỹ thuật Elisa |  |  |  |  | 0.2 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.7. Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.8. Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.9. Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 2.10. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.11. Hướng dẫn về việc phân loại rác thải có được dán ngay vị trí đặt thùng đựng chất thải |  |  |  |  | 1 |
| 2.12. Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 3. TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập, lưu giữ đúng quy định |  |  |  |  | 2 |
| 3.2. Có sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định |  |  |  |  | 14 |
| Sổ nhận mẫu và trả lời kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Sổ xét nghiệm (bản điện tử hoặc giấy) |  |  |  |  | 2 |
| Hồ sơ nhân sự |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu làm việc/sơ đồ xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Sổ lưu mẫu dương tính và không xác định |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 2 |
| 3.3. Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn sau: |  |  |  |  | 11 |
| Thu thập, tiếp nhận, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Biện giải và trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Lưu và hủy mẫu |  |  |  |  | 1.5 |
| Quy trình quản lý nhân sự (trong đó có nội dung đánh giá năng lực và đào tạo) |  |  |  |  | 1.5 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 1.5 |
| Quy trình kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 1 |
| Quy trình xác định giá trị sử dụng phương pháp (nếu thực hiện xác định giá trị sử dụng phương pháp) |  |  |  |  | 1 |
| 3.4. Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiếu các mục sau: |  |  |  |  | 5 |
| Hướng dẫn rửa tay |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 1 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 1 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 1 |
| 3.5. Các quy trình xét nghiệm có được cập nhật thường xuyên và phổ biến cho toàn thể cán bộ thực hiện XN |  |  |  |  | 2 |
| 3.6. Có bản hướng dẫn về an toàn PXN có dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| 3.7. Có hồ sơ xem xét các kết quả nội, ngoại kiểm bởi người có thẩm quyền. |  |  |  |  | 2 |
| 3.8. Các xem xét kết quả nội, ngoại kiểm được phổ biến đến các cán bộ liên quan |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |
| 4.1. Có trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 7 |
| Thiết bị bảo quản sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Thiết bị bảo quản bệnh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Thiết bị lưu mẫu, nhiệt độ từ -20 0C trở xuống |  |  |  |  | 1 |
| Máy ly tâm |  |  |  |  | 1 |
| Bộ pipette phù hợp kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 1 |
| Thiết bị xét nghiệm phù hợp sinh phẩm sử dụng tại PXN |  |  |  |  | 1 |
| 4.2. Thiết bị có được lắp đặt đúng như hướng dẫn vận hành và đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác |  |  |  |  | 1 |
| 4.3. Có biên bản giao nhận trang thiết bị, kiểm tra TTB mới nhận và đảm bảo TTB hoạt động tốt trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| 4.4. Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau |  |  |  |  | 4 |
| Tên trang thiết bị, số máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.5 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thời gian nhận máy, Thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thông số kỹ thuật của máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.5 |
| 4.5. Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 2 |
| 4.6. Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị có được đặt tại nơi dễ tiếp cận, sử dụng |  |  |  |  | 2 |
| 4.7. Có nhật ký ghi nhận các trường hợp hỏng hóc, sửa chửa, thay thế, Các trang thiết bị hỏng/ chờ thanh lý được dán nhãn nhận biết/ phân biệt với các trang thiết bị khác |  |  |  |  | 2 |
| 4.8. Các trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có bằng chứng khử nhiễm khi trang thiết bị được mang ra ngoài và được xem xét bởi người phân công |  |  |  |  | 2 |
| 4.9. Các thiết bị bảo quản mẫu và sinh phẩmđược theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 2 |
| 4.10. Phòng xét nghiệm có kế hoạch và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Nhà sản xuất đối với những trang thiết bị có thể gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm (pipette, nhiệt kế, máy xét nghiệm…) |  |  |  |  | 3 |
| 4.11 Thực hiện xem xét kết quả hiệu chuẩn sau khi nhận được báo cáo hiệu chuẩn |  |  |  |  | 2 |
| Có bộ lưu điện |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét |  |  |  |  |  |
| 5. QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 6 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm (kim cỡ 21-23G) hoặc kim chích máu |  |  |  |  | 1 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 1 |
| Bông thấm nước vô trùng |  |  |  |  | 1 |
| Cồn 70o hoặc cồn I-ốt |  |  |  |  | 1 |
| Ống lấy máu phù hợp với kim chích và kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Găng tay, khẩu trang |  |  |  |  | 1 |
| 5.2. Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau. |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tênhoặc mã số và năm sinh/tuổi) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định. |  |  |  |  | 1 |
| 5.4. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 3 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0. 5 |
| Biển báo “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.5 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0. 5 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| - Tiếp nhận, quản lý và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.5. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.6. Các mẫu dương tính hoặc không xác định có được lưu giữ đúng quy định, trong loại ống cryotube |  |  |  |  | 1 |
| 5.7. Có biên bản hủy mẫu đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  | 50 |
| 6.1. Thực hiện đúng chiến lược xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế |  |  |  |  | 10 |
| 6.2. Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 10* |
| 6.3. Sử dụng các sinh phẩm được đánh giá/khuyến cáo, nếu không PXN có thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của tất cả các phương pháp sử dụng tại PXN |  |  |  |  | 5 |
| 6.4 Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình? Lựa chọn 6.4a hoặc 6.4b tùy thuộc vào kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 6 |
| 6.4.a. Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình (áp dụng kỹ thuật ELISA) |  |  |  |  |  |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 2 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 2 |
| Thao tác thực hiện có đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 |
| 6.4.b. Thực hiện xét nghiệm trên máy tự động |  |  |  |  |  |
| Tuân thủ quy trình vận hành trang thiết bị |  |  |  |  | 6 |
| 6.5. Xem xét và đánh giá kết quả QC trước khi xác nhận kết quả của khách hàng |  |  |  |  | 4* |
| 6.6. Phiếu xét nghiệm/sơ đồ xét nghiệm (lựa chọn 6.6.a hoặc 6.6.b tùy kỹ thuật áp dụng) |  |  |  |  | 5 |
| 6.6.a. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định (áp dụng kỹ thuật ELISA) |  |  |  |  |  |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Số lô |  |  |  |  | 1 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 6.6.b. Đối với máy tự động |  |  |  |  |  |
| Có hồ sơ quan trắc gốc in từ máy bao gồm: số lô, hạn sử dụng, ngày thực hiện, người thực hiện, các giá trị QC…. |  |  |  |  | 5 |
| 6.7. Có tham gia chương trình ngoại kiểm đầy đủ trong năm gần nhất |  |  |  |  | 5* |
| 6.8. Các phản hồi về kết quả ngoại kiểm từ nhà cung cấp được đơn vị xem xét bởi người có thẩm quyền và các xem xét được phổ biến cho các cán bộ liên quan? |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao, hóa chất |  |  |  |  | 2 |
| 7.2. Sinh phẩm có nằm trong danh mục được phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.3. Sinh phẩm, vật tư có được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| 7.4. Có đủ sinh phẩm để duy trì xét nghiệm khẳng định theo chiến lược 3 |  |  |  |  | 1 |
| 7.5. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho. |  |  |  |  | 1 |
| 7.6. Có đánh giá chất lượng sinh phẩm/hóa chất khi tiếp nhận hoặc trước khi sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| 7.7. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ được giám sát (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| 7.8. Công tác kiểm kê có được thực hiện định kỳ (số lô, hạn sử dụng…) |  |  |  |  | 2 |
| 7.9. Có ghi ngày mở hộp sinh phẩm bên ngoài hộp |  |  |  |  | 1 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| 7.10. Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao có được sắp xếp, thiết kế hợp lý |  |  |  |  | 1 |
| 7.11. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định |  |  |  |  | 2 |
| 7.12. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn có được dán nhãn cảnh báo, khi hủy có biên bản |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 8. NĂNG LỰC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM | Đạt | Không đạt |
| 8.1. Điều kiện về kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm |  |  |
| Thời gian thực hiện xét nghiệm tính tới trước ngày nộp hồ sơ đề nghị ít nhất 03 tháng |  |  |
| Trong thời gian này phải thực hiện được ít nhất 30 mẫu nghi ngờ dương tính Phải thực hiện kỹ thuật bằng máy ít nhất 20 lần. |  |  |
| 8.2. Kết quả kiểm chứng của tất cả các lần thực hiện kỹ thuật xét nghiệm đều phải đạt yêu cầu |  |  |
| 8.3. Tham gia chương trình ngoại kiểm và có kết quả đạt tối thiểu vòng gần nhất |  |  |
| 8.4. Lưu mẫu dương tính và nghi ngờ dương tính khoa học, hợp lý và đầy đủ trong thời gian thực hiện xét nghiệm trên |  |  |
| 8.5. Kết qủa bộ mẫu đánh giá năng lực (bộ mẫu mù) do phòng tham chiếu cung cấp cho đơn vị xét nghiệm đạt yêu cầu |  |  |
| Nhận xét: |

PHỤ LỤC 4

BẢNG KIỂM PHÒNG XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ (PCR, REALTIME PCR)

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………... Đơn vị: …………………………………………………………………………… Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………... Đơn vị: …………………………………………………………………………… |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: ………………………………………………………………………….. Ông/Bà ………………………., Chức danh…………………………………….. Đơn vị: ………………………………………………………………….............. |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể) PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ TTKSBT □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục đánh dấu hoặc Có (C), Một phần (MP), Không (K) hoặc Không áp dụng (NA). |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| NHÂN SỰ |  |  |
| Có tối thiểu 02 nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên: Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 5 |
| Nhân viên thực hiện XN phải có: (a hoặc b) Chứng nhận đào tạo, tập huấn kỹ thuật xét nghiệm Sinh học Phân tử HIV; hoặc Chứng nhận: - Đào tạo, tập huấn về Kỹ thuật xét nghiệm HIV - Và đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sinh học phân tử (Bằng đại học chuyên ngành Sinh học hoặc Công nghệ sinh học hoặc chứng nhận đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sinh học phân tử) |  |  |  |  | 5 |
| Có chứng nhận tập huấn vận hành thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử đang sử dụng |  |  |  |  | 4 |
| Có 01 nhân viên phụ trách tư vấn đã được đào tạo về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS (trong trường hợp có lấy mẫu máu và trả kết quả trực tiếp) |  |  |  |  | 3 |
| Nhân viên thực hiện XN được đào tạo về ATSH cấp II trở lên |  |  |  |  | 4 |
| Nhân viên phụ trách PXN phải có trình độ đại học trở lên và chuyên ngành phù hợp. có chứng nhận tập huấn về xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 4 |
| Có đánh giá năng lực cán bộ định kỳ và đào tạo liên tục theo quy định |  |  |  |  | 1 |
| Cán bộ phụ trách và nhân viên xét nghiệm có kỹ năng phân tích và biện giải kết quả và hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xét nghiệm HIV |  |  |  |  | 4 |
| Nhận xét: |
| CƠ SỞ VẬT CHẤT, AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| PXN có đủ diện tích theo quy định, sử dụng hệ thống máy xét nghiệm bán tự động và không khép kín có tối thiểu 03 khu vực/phòng riêng biệt thiết kế theo nguyên tắc một chiều: |  |  |  |  | 3 |
| Phòng/Khu vực chuẩn bị hóa chất |  |  |  |  | 1 |
| Phòng/Khu vực chuẩn bị mẫu |  |  |  |  | 1 |
| Phòng/Khu vực chạy mẫu/khuếch đại |  |  |  |  | 1 |
| PXN sử dụng hệ thống xét nghiệm tự động và khép kín hoàn toàn: phải thiết kế phù hợp với hệ thống |  |  |  |  | 1 |
| PXN đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau: |  |  |  |  | 2 |
| Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.25 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.25 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.25 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.25 |
| Chống ẩm (có máy điều hòa hoặc hút ẩm) |  |  |  |  | 0.25 |
| Có phương pháp chống nhiễm chéo thích hợp |  |  |  |  | 0.25 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng |  |  |  |  | 0.25 |
| Đảm bảo an toàn điện |  |  |  |  | 0.25 |
| Tường nhà của khu vực thực hiện xét nghiệm được lát ốp theo đúng quy định. |  |  |  |  | 0.5 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn xét nghiệm trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.5. Bàn thực hiện xét nghiệm có được xây dựng theo đúng quy định. |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.6. Có trang thiết bị an toàn tại PXN và được sử dụng. |  |  |  |  | 2.5 |
| Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.5 |
| Nồi hấp ướt |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có biển báo nguy hiểm sinh học |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.7. Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.8. Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.9. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải. |  |  |  |  | 1 |
| . Hướng dẫn về việc phân loại rác thải có được dán ngay vị trí đặt thùng đựng chất thải. |  |  |  |  | 1 |
| . Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý. |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và sử dụng. |  |  |  |  | 2 |
| 3.2. Sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định |  |  |  |  | 10 |
| Phiếu gửi mẫu xét nghiệm |  |  |  |  | 2.5 |
| Phiếu chỉ định xét nghiệm |  |  |  |  | 2.5 |
| Sổ xét nghiệm |  |  |  |  | 2.5 |
| Phiếu trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 2.5 |
| 3.3. Các kết quả xét nghiệm được lưu theo đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 2 |
| 3.4. Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn sau: |  |  |  |  | 10 |
| Lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu an toàn |  |  |  |  | 2 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Biện giải và trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Lưu và hủy mẫu |  |  |  |  | 2 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 3.5. Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiếu các mục sau: |  |  |  |  | 10 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 2 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 2 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 2 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 2 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 2 |
| 3.6. Các quy trình xét nghiệm có được cập nhật và phổ biến cho toàn thể cán bộ thực hiện XN HIV |  |  |  |  | 1 |
| 3.7. Bản hướng dẫn về an toàn PXN có dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| 3.8. Các tài liệu, hồ sơ có được lưu giữ đúng quy định |  |  |  |  | 2 |
| 3.9.Các kết quả nội và ngoại kiểm tra có được xem xét bởi người có thẩm quyền |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| 4.1. Có trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm: |  |  |  |  | 12 |
| Tủ lạnh bảo quản hóa chất loại phù hợp |  |  |  |  | 0.5 |
| Tủ vô trùng có đèn UV chiếu sáng |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy ly tâm phù hợp với kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy trộn lắc |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ pipette dùng riêng |  |  |  |  | 0.5 |
| + Phòng/khu vực chuẩn bị mẫu |  |  |  |  |  |
| Tủ an toàn sinh học |  |  |  |  | 0.5 |
| Tủ lạnh 2 0C đến 8 0C |  |  |  |  | 0.5 |
| Tủ âm sâu -80 0C đến -60 0C |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy ly tâm phù hợp với kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy trộn lắc |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ pipette |  |  |  |  | 1.0 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy chuẩn bị mẫu để xử lý và tách chiết mẫu |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy ủ nhiệt (tùy theo yêu cầu kỹ thuật xét nghiệm) |  |  |  |  | 0.5 |
| + Phòng/khu vực chạy mẫu (**) |  |  |  |  |  |
| Máy luân nhiệt (xét nghiệm PCR hoặc Real- time PCR) |  |  |  |  | 0.5 |
| Máy ly tâm phù hợp |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ pipet phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| (**) Đối với PXN thực hiện kỹ thuật xét nghiệm PCR thông thường thì cần thêm các thiết bị sau: Bộ điện di Lò vi sóng Dụng cụ đổ gel Máy đọc và phân tích gel hoặc dàn ELISA khi phân tích kết quả bằng kỹ thuật ELISA |  |  |  |  | 0.5 0.5 0.5 1 |
| * Trường hợp sử dụng hệ thống khép kín thì có tối thiểu các trang thiết bị sau: |  |  |  |  | 12 |
| Hệ thống máy khép kín (bao gồm từ tách chiết acid nucleic đến khuếch đại gen và đọc tín hiệu) |  |  |  |  |  |
| Tủ lạnh bảo quản hóa chất loại phù hợp |  |  |  |  |  |
| Tủ lạnh lưu mẫu 2 – 8 0C |  |  |  |  |  |
| Máy ly tâm phù hợp với kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  |  |
| Tủ âm sâu -80 0C đến -60 0C |  |  |  |  |  |
| Bộ pipette dùng riêng |  |  |  |  |  |
| Tủ an toàn sinh học |  |  |  |  |  |
| Dụng cụ cắt giấy (đối với mẫu DBS) |  |  |  |  |  |
| Máy ủ khô 40-1000C phù hợp với kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  |  |
| 4.2. Thiết bị được lắp đặt đúng như hướng dẫn vận hành và được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác |  |  |  |  | 1 |
| Có biên bản giao nhận trang thiết bị |  |  |  |  | 1 |
| Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau: |  |  |  |  | 4 |
| Tên trang thiết bị và số máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.5 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thời gian nhận máy, Thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thông số kỹ thuật của máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.5 |
| Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 1 |
| Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị có được đặt tại nơi dễ tiếp cận |  |  |  |  | 1 |
| Có ghi nhận các trường hợp hỏng hóc, sửa chửa, thay thế |  |  |  |  | 1 |
| Các trang thiết bị có được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 3 |
| Các tủ lạnh có được theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 1 |
| Pipette, nhiệt kế, thiết bị xét nghiệm có được hiệu chuẩn định kì |  |  |  |  | 2 |
| Các thiết bị sau hiệu chuẩn có được xem xét kết quả sau hiệu chuẩn |  |  |  |  | 2 |
| Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật thực hiện |  |  |  |  | 2 |
| Trang thiết bị XN được thẩm định trước khi sử dụng |  |  |  |  | 4 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 1.5 |
| 5.2. Trên mẫu máu có đầy đủ thông tin sau. |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên, tuổi/ngày tháng năm sinh đối với trẻ dưới 18 tháng tuổi hoặc mã số) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Quy trình lấy mẫu (lấy máu tĩnh mạch hoặc đầu ngón tay và lấy mẫu giọt máu khô) có đảm bảo phù hợp với yêu cầu của xét nghiệm (loại mẫu, thể tích, chất bảo quản, thời gian và chất lượng) |  |  |  |  | 4 |
| 5.4. Mẫu bệnh phẩm sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 1 |
| 5.5. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  | 1.5 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.25 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0.25 |
| Biển báo “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.25 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0. 25 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| - Tiếp nhận, quản lý và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  |  |
| 5.6. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.7. Các mẫu dương tính hoặc không xác định có được lưu giữ đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Có biên bản hủy mẫu lưu đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |  |
| 6.1. Thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 10* |
| 6.2. Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 10 |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 3 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 3 |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật, mẫu kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 4 |
| 6.3. Danh sách/phiếu sơ đồ mẫu xét nghiệm có được ghi đầy đủ các thông tin theo quy định |  |  |  |  | 15 |
| Tên sinh phẩm |  |  |  |  | 3 |
| Số lô |  |  |  |  | 3 |
| Hạn sử dụng |  |  |  |  | 3 |
| Ngày thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |
| Người thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 6.4. Có tham gia chương trình ngoại kiểm |  |  |  |  | 5* |
| 6.5.Có thực hiện hành động khắc phục khi kết quả nội, ngoại kiểm không đạt |  |  |  |  | 5 |
| 6.6. Phương pháp XN có được thẩm định/xác nhận giá trị sử dụng |  |  |  |  | 10* |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao |  |  |  |  | 2 |
| Sinh phẩm nằm trong danh mục được phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.3. Vật tư tiêu hao phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử (găng tay không bột, đầu côn có lọc, ống đựng mẫu không có RNAse, DNAse....) |  |  |  |  | 2 |
| 7.4. Sinh phẩm, vật tư được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| 7.5. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho |  |  |  |  | 1 |
| 7.6. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ được giám sát (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| 7.7. Công tác kiểm kê kho được thực hiện định kỳ (số lô, hạn sử dụng…) |  |  |  |  | 2 |
| (Ghi chú: * là điểm bắt buộc phải đạt) |
| Có ghi ngày mở hộp sinh phẩm bên ngoài hộp. |  |  |  |  | 1 |
| Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao được sắp xếp, thiết kế hợp lý. |  |  |  |  | 1 |
| 7.10. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định. |  |  |  |  | 2 |
| 7.11. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn có được dán nhãn cảnh báo, khi hủy có biên bản. |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |
| 8. NĂNG LỰC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM | Đạt | Không đạt |
| 8.1. Điều kiện về kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm |  |  |
| Thời gian thực hiện xét nghiệm liên tục tính đến trước ngày nộp hồ sơ đề nghị ít nhất 03 tháng |  |  |
| Trong thời gian này phải thực hiện được ít nhất 30 mẫu có đối chiếu kết quả phù hợp với kết quả của một PXN đã được phép thực hiện xét nghiệm SHPT HIV Ít nhất 20 lần thực hiện xét nghiệm |  |  |
| 8.2. Kết quả kiểm chứng của các lần thực hiện kỹ thuật xét nghiệm phải đạt yêu cầu |  |  |
| 8.3. Tham gia chương trình ngoại kiểm và có kết quả đạt lần gần nhất |  |  |
| 8.4. Kết quả bộ mẫu đánh giá năng lực (bộ mẫu mù) từ Phòng xét nghiệm tham chiếu HIV đạt yêu cầu |  |  |

PHỤ LỤC 5.

BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐẾM TẾ BÀO T-CD4

|  | PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG |
| --- | --- |
|  | Ngày đánh giá: |
|  | Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………. Đơn vị: ……………………………………………………………………………. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………………. Đơn vị: ……………………………………………………………………………. |
|  | Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: |
|  | Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………………… Ông/Bà ………………………., Chức danh……………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………………… |
|  | Tên phụ trách khoa/PXN: Điện thoại: Cấp độ PXN (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ Tỉnh/Thành phố □ Quận/Huyện □ Khác (ghi cụ thể) PXN thuộc (đánh dấu ٧ vào 1 trong các lựa chọn dưới đây) □ TTKSBT □ Bệnh viện □ Viện □ Khác (ghi cụ thể) |
|  | PHẦN 2: THÔNG TIN CỤ THỂ Đối với mỗi mục khoanh tròn hoặc Có (C), Một phần (MP), Không (K) hoặc Không áp dụng (NA). |
| Nội dung | C | MP | K | NA | Điểm |
| 1. NHÂN SỰ |  |  |
| Có tối thiểu 02 nhân viên xét nghiệm đáp ứng các điều kiện sau: Cao đẳng trở lên: Y học, Sinh học, dược, hóa học |  |  |  |  | 5 |
| Nhân viên thực hiện XN phải có chứng nhận đào tạo xét nghiệm CD4 hoặc giấy xác nhận đào tạo sử dụng máy do kỹ sư được đào tạo chính hãng huấn luyện |  |  |  |  | 5 |
| Nhân viên thực hiện XN đã được đào tạo về ATSH |  |  |  |  | 5 |
| Nhân viên có kinh nghiệm làm xét nghiệm huyết học hoặc các xét nghiệm liên quan ít nhất 3 tháng |  |  |  |  | 5 |
| Có đánh giá năng lực và đào tạo lại cán bộ định kỳ |  |  |  |  | 5 |
| Nhân viên phụ trách có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Y học, Sinh học, Dược, Hóa học |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| CƠ SỞ VẬT CHẤT, AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |
| Có khu vực xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 riêng biệt |  |  |  |  | 3 |
| Khu vực xét nghiệm có đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau: |  |  |  |  | 3 |
| Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khóa |  |  |  |  | 0.5 |
| Thoáng mát |  |  |  |  | 0.5 |
| Sạch sẽ |  |  |  |  | 0.5 |
| Tránh bụi |  |  |  |  | 0.5 |
| Chống ẩm (có máy điều hòa hoặc hút ẩm) |  |  |  |  | 0.5 |
| Có nước sạch được cung cấp đầy đủ và phù hợp với trang thiết bị sử dụng |  |  |  |  | 0.5 |
| Tường nhà của khu vực thực hiện xét được lát ốp theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |
| Sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt, không bị ăn mòn, dễ lau chùi và khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| Có độ cao tính từ mặt bàn xét nghiệm trở lên ít nhất là 50 cm |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.4. Bàn thực hiện xét nghiệm có được xây dựng theo đúng quy định. |  |  |  |  | 1.5 |
| Chắc chắn |  |  |  |  | 0.5 |
| Chịu nhiệt và không bị ăn mòn, dễ khử khuẩn |  |  |  |  | 0.5 |
| - Bàn xét nghiệm có được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.5. Có trang thiết bị an toàn tại PXN và đang được sử dụng |  |  |  |  | 3 |
| Tủ an toàn sinh học (không áp dụng với máy Point of Care) |  |  |  |  | 0.5 |
| Vòi rửa mắt khẩn cấp |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa tay |  |  |  |  | 0.5 |
| Có khu vực rửa dụng cụ |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ sơ cứu |  |  |  |  | 0.5 |
| Bộ xử lý tràn đổ |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.6. Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường |  |  |  |  | 1 |
| 2.7. Có các thiết bị phòng cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Bình cứu hỏa còn hạn sử dụng và được kiểm tra định kỳ |  |  |  |  | 0.5 |
| Có bản hướng dẫn/tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.8. Có các dụng cụ chứa rác thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải. |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.9. Hướng dẫn về việc phân loại rác thải có được dán ngay vị trí đặt thùng đựng chất thải. |  |  |  |  | 0.5 |
| 2.10. Chất thải rắn ý tế được phân loại, thu gom và xử lý |  |  |  |  | 0.5 |
| Nhận xét: |
| TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ |  |  |
| 3.1. Tất cả các tài liệu, hồ sơ có được bảo quản hợp lý, dễ dàng tiếp cận và truy cập. |  |  |  |  | 6 |
| 3.2. Có sổ sách, biểu mẫu và được ghi chép đúng quy định. |  |  |  |  | 6 |
| Sổ/phiếu giao nhận mẫu |  |  |  |  | 2 |
| Sổ xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| Phiếu trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |
| 3.3. Các kết quả xét nghiệm được lưu theo đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 6 |
| 3.4. Tối thiểu có các quy trình thực hành chuẩn |  |  |  |  | 5 |
| Lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu an toàn |  |  |  |  | 1 |
| Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Trả kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| Hủy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| Quản lý, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |
| 3.5. Có bản hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm cho nhân viên PXN, nếu có thì có bao gồm tối thiếu các mục sau: |  |  |  |  | 5 |
| Quy trình rửa tay |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý sau phơi nhiễm |  |  |  |  | 1 |
| Phân loại và xử lý rác thải |  |  |  |  | 1 |
| Phòng, chống cháy, nổ |  |  |  |  | 1 |
| Xử lý tràn, đổ |  |  |  |  | 1 |
| 3.6. Các quy trình xét nghiệm có được cập nhật và phổ biến cho toàn thể cán bộ thực hiện XN. |  |  |  |  | 3 |
| 3.7. Bản hướng dẫn về an toàn PXN có dễ tiếp cận |  |  |  |  | 3 |
| 3.8. Các tài liệu, hồ sơ được lưu giữ đúng quy định |  |  |  |  | 3 |
| 3.9. Các kết quả nội và ngoại kiểm tra có được kiểm soát bởi người có thẩm quyền |  |  |  |  | 3 |
| Nhận xét: |
| 4. TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| 4.1. Trang thiết bị phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 6 |
| Máy đếm tế bào T-CD4 |  |  |  |  | 1 |
| Máy vortex (nếu kỹ thuật yêu cầu) |  |  |  |  | 0.5 |
| Thiết bị in |  |  |  |  | 1 |
| Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm |  |  |  |  | 1 |
| Bộ pipette phù hợp kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  | 1 |
| Đồng hồ đo thời gian |  |  |  |  | 0.5 |
| Thiết bị có được lắp đặt đúng như hướng dẫn vận hành và được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác. |  |  |  |  | 2 |
| Có biên bản giao nhận trang thiết bị. |  |  |  |  | 1 |
| Sổ lý lịch máy được ghi đầy đủ các thông tin sau: |  |  |  |  | 2 |
| Tên trang thiết bị, số máy |  |  |  |  | 0.25 |
| Nhà sản xuất |  |  |  |  | 0.25 |
| Điều kiện lúc tiếp nhận (mới, đã dùng, đã được tu sửa) |  |  |  |  | 0.25 |
| Thời gian nhận máy, Thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 0.25 |
| Số điện thoại đơn vị bảo hành, sửa chữa |  |  |  |  | 0.25 |
| Thông số kỹ thuật của máy (VD: nguồn, series) |  |  |  |  | 0.25 |
| Các linh kiện, phụ kiện đi kèm máy |  |  |  |  | 0.25 |
| Tên cán bộ quản lý máy |  |  |  |  | 0.25 |
| 4.5. Có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 2 |
| 4.6. Bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị có được đặt tại nơi dễ tiếp cận |  |  |  |  | 2 |
| 4.7. Có ghi nhận các trường hợp hỏng hóc, sửa chữa, thay thế |  |  |  |  | 2 |
| 4.8. Các trang thiết bị có được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. |  |  |  |  | 4 |
| Các tủ lạnh có được theo dõi nhiệt độ thường xuyên |  |  |  |  | 2 |
| Tủ an toàn sinh học có được kiểm tra hoặc hiệu chuẩn định kỳ. |  |  |  |  |  |
| Pipette, nhiệt kế có được hiệu chuẩn định kì |  |  |  |  | 4 |
| Có trang bị bảo hộ phù hợp với kỹ thuật thực hiện |  |  |  |  | 3 |
| Nhận xét: |
| QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM |  |  |
| Lấy mẫu máu |  |  |  |  |  |
| 5.1. Có các dụng cụ phù hợp cho việc lấy máu |  |  |  |  | 3 |
| Bơm kim tiêm hoặc bộ lấy máu áp suất âm (kim cỡ 21-23G) . |  |  |  |  | 0.5 |
| Dây ga rô |  |  |  |  | 0.5 |
| Bông thấm nước vô trùng |  |  |  |  | 0.5 |
| Cồn 70o hoặc cồn I-ốt |  |  |  |  | 0.5 |
| Ống lấy máu phù hợp với kim chích và kỹ thuật xét nghiệm |  |  |  |  | 0.5 |
| Găng tay |  |  |  |  | 0.5 |
| 5.2. Trên ống lấy máu có đầy đủ thông tin sau |  |  |  |  | 2 |
| Thông tin về bệnh nhân (họ tên, tuổi hoặc mã số) |  |  |  |  | 1 |
| Ngày và giờ lấy mẫu |  |  |  |  | 1 |
| 5.3. Mẫu máu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, đúng thời gian quy định |  |  |  |  | 3 |
| 5.4. Có đủ các dụng cụ, vật liệu thích hợp để đóng gói mẫu bệnh phẩm. |  |  |  |  | 2 |
| Giá để mẫu |  |  |  |  | 0.25 |
| Vật liệu thấm hút |  |  |  |  | 0. 5 |
| Biển báo “Nguy hiểm sinh học” |  |  |  |  | 0.25 |
| Gel tích lạnh |  |  |  |  | 0. 5 |
| Thùng vận chuyển |  |  |  |  | 0.5 |
| - Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  |  |
| 5.5. Các thông tin về chất lượng mẫu và các vấn đề liên quan đến việc đóng gói mẫu bệnh phẩm có được ghi chép và ký nhận vào sổ nhận mẫu |  |  |  |  | 2 |
| Nhận xét: |
| 6. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM |  |  |
| 6.1. Thực hiện nội kiểm/chuẩn máy trước khi thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân |  |  |  |  | 5 |
| 6.2. Các kết quả nội kiểm/chuẩn máy có được điền vào biểu đồ kiểm soát chất lượng (Levey-Jennings) để phân tích trước khi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân |  |  |  |  | 5 |
| 6.3. Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất |  |  |  |  | 10 |
| 6.4. Thực hiện xét nghiệm có tuân thủ quy trình |  |  |  |  | 15 |
| Đúng thể tích mẫu yêu cầu |  |  |  |  | 5 |
| Đúng thời gian cho các bước thực hiện |  |  |  |  | 5 |
| Thao tác thực hiện đúng kỹ thuật |  |  |  |  | 5 |
| 6.5. Có tham gia chương trình ngoại kiểm hoặc so sánh liên phòng. |  |  |  |  | 5 |
| 6.6. Có thực hiện hành động khắc phục khi kết quả nội, ngoại kiểm không đạt |  |  |  |  | 5 |
| 6.7. Có thực hiện kiểm tra phương pháp trước khi thực hiện xét nghiệm cho khách hàng |  |  |  |  | 5 |
| Nhận xét: |
| 7. QUẢN LÝ SINH PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO |  |  |
| 7.1. Có kế hoạch năm về nhu cầu sinh phẩm và các vật tư tiêu hao |  |  |  |  | 2 |
| 7.2. Sinh phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng |  |  |  |  | 5* |
| 7.3. Sinh phẩm, vật tư được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 2 |
| 7.4. Có biên bản giao nhận sinh phẩm và vật tư tiêu hao trước khi nhập hoặc xuất kho. |  |  |  |  | 1 |
| 7.5. Số lượng sinh phẩm và vật tư tiêu thụ có được giám sát (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho) |  |  |  |  | 1 |
| Công tác kiểm kê kho có được thực hiện định kỳ . |  |  |  |  | 2 |
| Có ghi ngày mở hộp sinh phẩm bên ngoài hộp. |  |  |  |  | 2 |
| Khu vực bảo quản sinh phẩm và vật tư tiêu hao được sắp xếp, thiết kế hợp lý . |  |  |  |  | 2 |
| 7.9. Các sinh phẩm, vật tư đang sử dụng hiện đang còn hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định, |  |  |  |  | 2 |
| 7.10. Các sinh phẩm, vật tư hết hạn có được dán nhãn cảnh báo, khi hủy có biên bản. |  |  |  |  | 1 |
| Nhận xét: |

PHỤ LỤC 6. MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ PHÒNG XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- o0o ---

…………., ngày ……tháng …….năm 20…     .

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÒNG XÉT NGHIỆM …….

- Căn cứ Công văn số ……/……… ngày ….. tháng …… năm 20…. của                                                             ………………………. về việc thành lập đoàn đánh giá, giám sát PXN HIV của các Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các Bệnh viện và các Trung tâm Y tế

……………………………. tiến hành đánh giá PXN HIV thuộc …………………………………………………………………………….:

Ngày đánh giá:

Thành phần đoàn HTKT/đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: ……………………………………………………………………. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: …………………………………………………………………….. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: …………………………………………………………………….. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: ……………………………………………………………………..

Tên đơn vị được HTKT/đánh giá: ……………………………………………………

Đại diện đơn vị được đánh giá: Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: ……………………………………………………………………. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: …………………………………………………………………….. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: …………………………………………………………………….. Ông/Bà ………………………., Chức danh………………………………… – Đơn vị: ……………………………………………………………………..

I.	Kết quả kiểm tra:

1.1	Phần A (đánh giá tóm tắt kết quả kiểm tra)

a. Nhân sự

- Ưu điểm

- Tồn tại

b. Cơ sở vật chất và an toán

- Ưu điểm

- Tồn tại

c. Tài liệu và hồ sơ

- Ưu điểm

- Tồn tại

d. Trang thiết bị

- Ưu điểm

- Tồn tại

e. Quản lý mẫu bệnh phẩm

- Ưu điểm

- Tồn tại

f. Thực hiện xét nghiệm

- Ưu điểm

- Tồn tại

g. Quản lý sinh phẩm và vật tư tiêu hao

- Ưu điểm

- Tồn tại

h. Quản lý chất thải y tế

- Ưu điểm

- Tồn tại

  - Phần B. Tóm tắt điểm kiểm tra

| Nội dung | Điểm chuẩn | Điểm đánh giá | Tỉ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần 1: Nhân sự | 30 |  |  |
| Phần 2: Cơ sở hạ tầng và an toàn | 15 |  |  |
| Phần 3: Tài liệu và hồ sơ | 40 |  |  |
| Phần 4: Trang thiết bị | 30 |  |  |
| Phần 5: Quản lý mẫu bệnh phẩm | 15 |  |  |
| Phần 6: Thực hiện xét nghiệm | 50 |  |  |
| Phần 7: Quản lý sinh phẩm, vật tư tiêu hao | 20 |  |  |
| Phần 8: Năng lực thực hiện xét nghiệm (Áp dụng với đơn vị cần thẩm định khẳng định các trường hợp HIV dương tính) |  |  |  |
| TỔNG SỐ ĐIỂM | 200 |  |  |

II. Đánh giá năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định

III. Kết luận và kiến nghị của đoàn đánh giá

IV.  Ý kiến của đơn vị được đánh giá.

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

| T/M đoàn kiểm tra Trưởng đoàn (Ký và ghi rõ họ tên) | T/M. Đơn vị được kiểm tra (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO XIN Ý KIẾN

30

15

20

20

15

50

20

10

30

15

40

20

15

50

20

10

30

15

40

30

15

50

20

30

15

40

30

15

50

20

30

15

40

30

15

50

20

30

15

40

30

15

20

30

15

40

30

15

50

20

30

15

40

30

15

50

20